## Foglio1
Temp. / (K)	Res. / (ohms)
70	17.1564
75	19.3193
80	21.4731
85	23.6181
90	25.7547
95	27.8830
100	30.0032
105	32.1158
110	34.2209
115	36.3187
120	38.4095
125	40.4935
130	42.5709
135	44.6420
140	46.7069
145	48.7659
150	50.8191
155	52.8668
160	54.9091
165	56.9461
170	58.9782
175	61.0053
180	63.0278
185	65.0457
190	67.0592
195	69.0684
200	71.0734
205	73.0745
210	75.0716
215	77.0650
220	79.0546
225	81.0407
230	83.0233
235	85.0026
240	86.9785
245	88.9512
250	90.9207
255	92.8871
260	94.8505
265	96.8109
270	98.7683
273.15	100.0000
275	100.7228
280	102.6745
285	104.6232
290	106.5691
295	108.5121
300	110.4522
305	112.3894
310	114.3237
315	116.2551
320	118.1836
325	120.1093
330	122.0320
335	123.9519
340	125.8689
345	127.7830
350	129.6942